## 工事監理報告書（参考雛形）
省エネ基準工事監理報告書（モデル建物法）
| 足利市長 殿 |  |  |  | 作成日：
工事の監理状況を報告します。
この監理報告書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。
工事監理者
物件概要
建築主
工事名称
敷地の地名地番
報告内容（以下の項目について申請図書の通り施工されたことを報告します。）
項 目 |  | 報 告 事 項 |  |  |  | 照合を行った 設計図書 | 確認方法 | 確認結果
１．外皮 |  | ① | 断熱材の仕様、設置状況 |  |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ② | 窓の仕様、設置状況（ブラインドボックス、庇の設置状況を含む） |  |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
２．空気調和設備 |  | ① | 熱源機器の仕様、設置状況 |  |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ② | 全熱交換器の仕様、設置状況 |  |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ③ | 全熱交換器のバイパス制御の設置状況 |  |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ④ | 予熱時外気取入れ停止制御の設置状況 |  |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ⑤ | ２次ポンプの変流量制御の設置状況 |  |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ⑥ | 空調機ファンの変風量制御の設置状況 |  |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
３．換気設備 |  | ① | 換気設備の仕様、設置状況 |  |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ② | 送風量制御の設置状況 |  |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
４．照明設備 |  | ① | 照明器具の消費電力、台数および取付状況 |  |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ② | 各種制御の設置状況 |  |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
【在室検知制御・ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ制御・初期照度補正制御・明るさ検知制御】
５．給湯設備 |  | ① | 熱源機器の仕様、設置状況 |  |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ② | 給湯配管の保温の仕様、設置状況 |  |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ③ | 節湯器具の仕様、設置状況 |  |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
６．昇降機設備 |  |  | 昇降機の仕様、設置状況 |  |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
７．太陽光発電設備 |  |  | 太陽光発電の仕様、設置状況 |  |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
［注意］
1 | 本様式は、「モデル建物法」により建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確認した建築物に係る工事監理を対象としています。
2 | 計算対象となる設備等が無い場合は、当該設備等に係る項目の記載は不要です。
3 | 「照合を行った設計図書」の欄は、建築物省エネ法施行規則第１条第１項に規定する図書等のうち、工事監理で照合を行った図書を記載してください。
4 | 「確認方法」の欄は、A・B・Cのうち、該当するものを○で囲んでください。Cに該当する場合は、確認に用いた具体的な書類を記載してください。
※：提出頂く納入仕様書等については「建築物エネルギー消費性能基準への適合義務対象建築物に係る工事監理マニュアル」に沿って、工事監理の際に確認した納入仕様書等を添付してください。具体的な確認・提出書類は工事監理マニュアルをご確認ください。
※：提出頂く納入仕様書等については「建築物エネルギー消費性能基準への適合義務対象建築物に係る工事監理マニュアル」に沿って、工事監理の際に確認した納入仕様書等を添付してください。
工事監理の際に確認する書類は工事監理マニュアルをご確認ください。
http://www.ibec.or.jp/index.html
省エネ適判に要した設計図書と工事現場の整合性については、工事監理者の責任において確認をしてください。
Note on U18: 照合を行った設計図書を記載記載してください。

## (記載例)
省エネ基準工事監理報告書（モデル建物法）
| 足利市長 殿 |  |  |  | 作成日： | 2023-08-19
工事の監理状況を報告します。
この監理報告書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。
|  |  |  | 工事監理者 | 国土日本建築設計
物件概要
建築主 |  | 国土 太郎
工事名称 |  | Aビル新築工事
敷地の地名地番 |  | 東京都〇〇区・・・・
報告内容（以下の項目について申請図書の通り施工されたことを報告します。）
項 目 |  | 報 告 事 項 |  |  |  | 照合を行った 設計図書 | 確認方法 | 確認結果
１．外皮 |  | ① | 断熱材の仕様、設置状況 |  |  | ・断熱範囲図 ・立面図 | A・B・C ・施工計画書 ・ | 適・不適
|  | ② | 窓の仕様、設置状況（ブラインドボックス、庇の設置状況を含む） |  |  | ・建具キープラン・建具表・立面図（庇の有無） | A・B・C ・施工計画書 ・ | 適・不適
２．空気調和設備 |  | ① | 熱源機器の仕様、設置状況 |  |  | ・機器リスト | A・B・C ・納入仕様書 ・ | 適・不適
|  | ② | 全熱交換器の仕様、設置状況 |  |  | ・機器リスト | A・B・C ・納入仕様書 ・ | 適・不適
|  | ③ | 全熱交換器のバイパス制御の設置状況 |  |  | ・自動制御図 | A・B・C ・納入仕様書 ・自主検査記録書 | 適・不適
|  | ④ | 予熱時外気取入れ停止制御の設置状況 |  |  | ・自動制御図 | A・B・C ・納入仕様書 ・自主検査記録書 | 適・不適
|  | ⑤ | ２次ポンプの変流量制御の設置状況 |  |  | ・自動制御図 | A・B・C ・納入仕様書 ・自主検査記録書 | 適・不適
|  | ⑥ | 空調機ファンの変風量制御の設置状況 |  |  | ・自動制御図 | A・B・C ・納入仕様書 ・自主検査記録書 | 適・不適
３．換気設備 |  | ① | 換気設備の仕様、設置状況 |  |  | ・機器リスト | A・B・C ・納入仕様書 ・ | 適・不適
|  | ② | 送風量制御の設置状況 |  |  | ・自動制御図 | A・B・C ・納入仕様書 ・自主検査記録書 | 適・不適
４．照明設備 |  | ① | 照明器具の消費電力、台数および取付状況 |  |  | ・照明器具姿図、照明器具配置図 | A・B・C ・納入仕様書 ・ | 適・不適
|  | ② | 各種制御の設置状況 |  |  | ・照明制御図 | A・B・C ・納入仕様書 ・自主検査記録書 | 適・不適
【在室検知制御・ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ制御・初期照度補正制御・明るさ検知制御】
５．給湯設備 |  | ① | 熱源機器の仕様、設置状況 |  |  | ・機器リスト ・建具表 | A・B・C ・納入仕様書 ・ | 適・不適
|  | ② | 給湯配管の保温の仕様、設置状況 |  |  | ・機器リスト ・建具表 | A・B・C ・施工計画書 ・ | 適・不適
|  | ③ | 節湯器具の仕様、設置状況 |  |  | ・機器リスト ・建具表 | A・B・C ・納入仕様書 ・ | 適・不適
６．昇降機設備 |  |  | 昇降機の仕様、設置状況 |  |  | ・昇降機設備図 | A・B・C ・納入仕様書 ・ | 適・不適
７．太陽光発電設備 |  |  | 太陽光発電の仕様、設置状況 |  |  | ・太陽光発電設備図 | A・B・C ・納入仕様書 ・施工計画書 | 適・不適
［注意］
１．本様式は、「モデル建物法」により建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確認した建築物に係る工事監理を対象としています。
２．計算対象となる設備等が無い場合は、当該設備等に係る項目の記載は不要です。
３．「照合を行った設計図書」の欄は、建築物省エネ法施行規則第１条第１項に規定する図書等のうち、工事監理で照合を行った図書を記載してください。
４．「確認方法」の欄は、A・B・Cのうち、該当するものを○で囲んでください。Cに該当する場合は、確認に用いた具体的な書類を記載してください。
※：提出頂く納入仕様書等については「建築物エネルギー消費性能基準への適合義務対象建築物に係る工事監理マニュアル」に沿って、工事監理の際に確認した納入
仕様書等を添付してください。具体的な確認・提出書類は工事監理マニュアルをご確認ください。
Note on V18: 確認方法でCを選択する場合、具体的に確認した書類名も記載してください。
Note on U18: 記載例です。 工事監理の中で実際に照合を行った図書を記載してください。現場で照合した図書の提示を求める場合があります。
Note on W23: すべての項目が「適」であることを確認してください。変更がある場合は事前に必要手続きを行ってください。